« УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

ГБУЗ « Зубцовская ЦРБ»

_________Т.А. Соколова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ    В  ГБУЗ « ЗУБЦОВСКАЯ ЦРБ»

На 2015- 2016 год.

| № | мероприятия | сроки выполнения | отв. исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| хирургическое отделение |
| 1 | Провести косметический ремонт: покраску стен, потолка, батарей в палатах, в перевязочной, в операционном блоке, сан. комнате, сан. узлах. | III – кв-л 2015 г | Завхоз |
| 2 | Провести частичную замену в отделениях старых рам на пластиковые в перевязочной, в подсобных помещениях ( сан. комната, туалеты). В палатах покрасить оконные рамы (или заменить) | III-IV- кв-л | Завхоз |
| 3 | Провести замену линолеума в перевязочной, коридор х. о. | III-IV кв- л | Завхоз |
| 4 | Для хранения в перевязочной лекарственных препаратов , нестерильного инструментария приобрести новую мебель | IV- кв- л | гл.м/с |
| 5 | В палатах провести ремонт тумбочек, чтобы поверхность их была гладкой | III- кв - л | ст.м/с х/о |
| 6 | В перевязочной и процедурном кабинетах довести искусственную освещенность до сан. норм - в перевязочной установить люминесцентные лампы - в процедурном установить дополнительно 2 люминесцентные лампы | II- III кв-л II- кв-л | гл.м/с помощник эпид. |
| 7 | Проводить дезкамерную обработку постельных принадлежностей ( подушки, одеяла) после выписки больных | постоянно | ст.м/с х/о |
| терапевтическое отделение |
| 1 | Провести косметический ремонт в палатах (покраска стен, потолка, оконных рам, батареи) - заменить линолеум в процедурном кабинете, палата № 1 - для временного хранения грязного белья выделить подсобное помещение ( сан. комнате или в палате не эксплуатируется) - В процедурном кабинете заменить старую тумбочку на новую. | III- кв I- кв | завхоз |
| 2 | Убрать лишние койки из палат, вместимость палат должна составлять 4 койки | срочно | ст.м/с т/о |
| 3 | Проводить дезкамерную обработку постельных принадлежностей ( подушки, одеяла) после выписки каждого больного | постоянно | ст. м/с т/о |
| 4 | В процедурном кабинете установить еще 2 люминесцентные лампы | IV-кв | гл.м/с завхоз |
| Детское отделение |
| 1 | Обеспечить детское отделение в достаточном количестве уборочным инвентарем (в полубоксах иметь для уборки 2 ведра: туалета и пола) | IV - кв | завхоз |
| 2 | Провести косметический ремонт в туалете, ванной ( покраска потолка, стен, труб) | IV - кв | завхоз |
| 3 | В процедурном кабинете заменить тумбочку с отбитыми краями на новую. | III - кв | завхоз |
| Инфекционное отделение |
| 1 | Провести косметический ремонт всех боксов - провести замену линолеума на полу в боксах и др. помещениях - в туалетах провести замену старой плитки на новую | IV -кв IV - кв | завхоз |
| 2 | Отремонтировать электроосвещение в ванных комнатах | I -кв | завхоз |
| 3 | Провести ремонт унитаза и сливного бочка в боксе № 7 | II - кв |  |
| ПИТ |
| 1 | При работе со стерильным лотком медперсоналу указывать обязатель дату и время накрытия стерильного лотка, а также на биксе указывать дату и время вскрытия его | постоянно | ст. медсестра ПИТ |
| ПОЛИКЛИНИКА |
| 1 | Провести косметический ремонт в процедурном кабинете, дерматовенерологическом, хирургическом, фиброгастроскопическом, стоматологическом, терапевтическом кабинетах | IV - кв | завхоз |
| 2 | Провести замену линолеума в процедурном кабинете, в клинической лаборатории пропаять листы линолеума, чтобы швы примыкали друг к другу. | III - кв | завхоз |
| 3 | Обеспечить электронагревателями в качестве резервных источников горячего водоснабжения ( процедурный кабинет 2 этажа, детская консультация, фиброгастроскопический, прививочный кабинет 1 этажа, хирургический кабинет; | I-II - кв | гл. бухг. гл. м/с |
| 4 | Установить раковину в кабинете фиброгастроскопии | I - кв | завхоз |
| 5 | Установить стерильные столы в соответствии с сан. нормами ( процедурный кабинет, дерматовенерологический) | III - кв | ст. м/с пол. пом. эпид. |
| 6 | Приобрести стол для дез. растворов в дерматологическийкабинет и манипуляционный стол | I-кв | гл.бухг. |
| 7 | Приобрести новые лотки в хирургический кабинет | III - кв | гл. м/с |
| 8 | В документации строго проставлять полный перечень стерилизуемых инструментов ( журнал контроля воздушной и паровой стерилизации) в дерматологическом, хирургическом, фиброгастроскопическом кабинетах - приобрести новые рабочие столы в подсобное помещение хирургического кабинета и шкаф для хранения подсобного материала, а также приобрести в кабинет фиброгастроскопии: стол в манипуляционную, для хранения аппаратуры отремонтировать манипуляционный стол приобрести новый. Шкаф для хранения спец.одежды отремонтировать ( сделать дверцы) | постоянно I-IV кв | м/с кабинета гл. м/сзавхоз |
| 9 | Установить в кабинете фиброгастроскопии 2 раковины: для мойки рук персонала и в чистом зале для ополаскивания изделий мед. назначения | I - кв | завхоз |
| 10 | Эндоскоп после прохождения ДВУ хранить в стерильном чехле отдельно от всей аппаратуры кабинета. | постоянно | м/с гастро каб. |
| автоклавная |
| 11 | Провести косметический ремонт: покраска стен, подоконника, оконных рам. | I-IV - кв | завхоз |
| 12 | Провести ремонт плитки на полу |  | завхоз |
| 13 | Провести ремонт столов |  | завхоз |
| скорая помощь |
| 1 | Обеспечить в достаточном количестве уборочным инвентарем | I - кв | завхоз |
| 2 | В туалете заменить плитку на стене, покрасить трубы, в коридоре покрасить стены | I - кв | завхоз |
| прачечная |
| 1 | Срочно пройти мед. осмотр прачки Смирновой Н.П. | I - кв | гл. м/с |
| 2 | Провести косметический ремонт в прачечной |  | завхоз |
| Дезинфекционная камера |
| 1 | Провести косметический ремонт | IV - кв | завхоз |
| Пищеблок |
| 1 | Правильно вести подсчет пищевой ценности диет, чтобы калорийность блюд соответствовала нормативным требованиям. Соблюдать семидневное меню в соответствии норм требованиям по калорийности | постоянно | гл. м/с |
| 2 | В бракеражном журнале готовых блюд записывать все приемы пищи ( завтрак, ужин , обед) | постоянно | гл. м/с |
| 3 | Установить моечную раковину для мытья овощей в сыром цехе | IV - кв | завхоз |
| 4 | Установить в моечной 2 х гнездные моечные раковины для мытья кухонной посуды | IV - кв | завхоз |
| 5 | Журнал бракеража поступающего сырья вести по норме | постоянно | гл. м/с |
| 6 | Провести косметический ремонт помещений пищеблока: раздевалка для персонала, помещения для хранения уборочного инвентаря, сырой цех | III - кв | завхоз |
| 7 | На канализационный столб, в складском помещении сделать короб, т.е. закрыть стояк | II кв | завхоз |
| 8 | Сыпучие продукты хранить в емкостях ( тазы) с маркировкой ( использовать для пищевых продуктов) | постоянно | гл. м/с |
| 9 | Упорядочить хранение емкостей для обработки яиц | постоянно | гл. м/с |
| 10 | Лампы накаливания в овощном цехе и в складах заключить в защитный плафон | I - кв | завхоз |
| 11 | Приобрести бактерицидную лампу в производственный цех по приготовлению салатов | II-III кв |  |
| по буфетным |
| 1 | Заменить столовую посуду со сколами для больных т.о. Приобрести новый чайник. | I - кв | завхоз |
| 2 | В дверцах шкафа для хранения хлеба сделать отверстие для вентиляции | I - кв | завхоз |
| Погорельский офис ВОП |
| 1 | Провести ограждение территории вокруг офиса ВОП |  | завхоз ст.вр.ВОП |
| 2 | В коридоре провести ремонт линолеума: спаять швы | I-II - кв | завхоз |
| 3 | В туалете провести косметический ремонт покраска и побелка потолка и стен | I - кв | завхоз |
| 4 | Светильник в туалете заключить в защитную арматуру | I - кв | завхоз |
| 5 | Обеспечить в достаточном количестве кабинеты ВОП уборочным инвентарем | I - кв | завхоз |
| 6 | ВОП Чумакову С.С. проставить данные ФЛГ в мед. книжку | срочно | исполнено |
| Княжегорский офис ВОП |
| 1 | Провести в помещении для хранения уборочного инвентаря косметический ремонт: потолок побелить, стены покрасить масляной краской | II - кв | завхоз ст.вр.ВОП |
| по ФП |
| 1 | Установить умывальники для мытья рук ( Ст. Устиновский, Раковский, Коробинский, Рыльцевский, Игнатовский) | I-II - кв | завхоз зам.гл.вр. Горячев |
| 2 | Обеспечить ФП одноразовыми стерильными пеленками , салфетками для проведения инъекций | I-II - кв | гл.м/с |
| 3 | Подключить бактерицидные лампы в процедурном ( Раковский ФП) | I - кв | завхоз |
| 4 | Провести косметический ремонт ( Раковский, Рыльцевский, Никольский) | III - кв | завхоз |
| 5 | Обеспечить в достаточном количестве уборочным инвентарем ( Игнатовский ФП) | I - кв | завхоз |
| 6 | Обеспечить Игнатовский ФП дези нфицирующими средствами | срочно | гл.м/с |